输尿管肾镜等设备维修报价单

报价单位（盖章）：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 维修内容 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肾镜 | 8968405 | 德国狼牌 | 1条 | 肾镜模糊 |  |  |
| 2 | 电切镜手件 | 1483880 | 德国狼牌 | 1个 | 不通电 |  |  |
| 3 | 电切镜内鞘 | 8675322 | 德国狼牌 | 1个 | 陶瓷环损坏 |  |  |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |