西药房、B超、放射科排队叫号系统需求

第一、西药房排队叫号系统

一、业务需求

当患者在药房窗口递交处方单时， 医护人员在窗口桌面一体机上为该患者扫码签到， 患者进入等候队列； 配药师配药完成后再次在桌面一体机上扫描该患者处方单实现叫号

二、硬件需求

1.桌面签到一体机：2台，放置桌面，签到一台，发药一台，配置不低于：10.1 寸触摸屏、 i5 CPU,8G 内存， 120G固态硬盘、 Windows 10 系统；条码、二维码扫描仪；

2.叫号一体机：2台，放置等候大厅，配置不低于：50寸；分辨率：1920*1080；系统版本： 安卓 7.1；CPU：四核 ARM Cortex-A7；运行内存：1G，存储内存： 16G； 网络口：100M/1000M 网络接口，扬声器

三、软件需求

- 系统功能

排队管理：实时更新各科室排队信息，自动计算等待时间，支持医护人员手动调整排队顺序。

叫号功能：配药师配药完成后再次在桌面一体机上扫描该患者处方单，显示屏同步更新叫号信息，播放语音提示。

过号处理：对于过号患者，系统可设置重新排队规则，优先安排就诊。

- 数据统计与分析

记录每日各科室的患者流量、平均等待时间等数据，生成统计报表，为医院优化资源配置提供依据。

- 系统兼容性：与医院现有的系统无缝对接，实现患者信息的实时共享。

- 用户界面：界面简洁直观，操作方便，易于医护人员和患者使用。

- 显示控制系统终端的添加和配置，远程升级

- 后台管理账户添加、修改、删除

- 取药患者信息日志及统计

第二、医技检查排队叫号系统（B超室、放射科）

- 业务需求

患者在登记后，向叫号系统推送患者检查信息，实现患者签到，医生登录账户后，可呼叫待诊患者排队号。

- 硬件需求

- 桌面签到一体机：1台，放置B超护士站，配置不低于：24寸液晶屏，分辨率：1920*1080；CPU:Intel ®CoreTMi5，内存：8G,硬盘：256G固态；Windows 10 系统；扫码器，键盘鼠标

- 叫号一体机：4台，分别放置放射科、B超室等候大厅，配置不低于：50寸；分辨率：1920*1080；系统版本： 安卓 7.1；CPU：四核 ARM Cortex-A7；运行内存：1G；存储内存： 16g； 网络口：100M/1000M 网络接口，扬声器

三、软件需求

- 系统功能

排队管理：实时更新各科室排队信息，自动计算等待时间，支持医护人员手动调整排队顺序。

叫号功能：登录当前医生账户后，可呼叫待诊患者，显示屏同步更新叫号信息，播放语音提示。

过号处理：对于过号患者，系统可设置重新排队规则，优先安排就诊。

- 数据统计与分析

对各检查室排队、叫号等信息的筛选、查看及导出、平均等待时间等数据，生成统计报表，为医院优化资源配置提供依据。

- 系统兼容性：与医院现有的系统无缝对接，实现患者信息的实时共享。

- 用户界面：界面简洁直观，操作方便，易于医护人员和患者使用。

第三、采购明细

| 序号 | 名称 | 要求 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西药房排队叫号系统 | 实现药房排队叫号功能及与医院各系统对接 |  | 1套 |
| 2 | 医技检查排队叫号系统 | 实现医技检查排队叫号系统与医院各系统对接 |  | 1套 |
| 3 | 桌面签到一体机 | 配置不低于：10.1 寸触摸屏、 i5 CPU,8G 内存， 120G固态硬盘、 Windows 10 系统；条码、二维码扫描仪； |  | 2台 |
| 4 | 桌面签到一体机 | 配置不低于：24寸液晶屏，分辨率：1920*1080；CPU:Inter ®CoreTMi5，内存：8G,硬盘：256G固态；扫码器，键盘鼠标 |  | 1台 |
| 5 | 叫号一体机 | 配置不低于：50寸；分辨率：1920*1080；系统版本： 安卓 7.1；CPU：四核 ARM Cortex-A7；运行内存：1G，存储内存： 16G； 网络口：100M/1000M 网络接口，扬声器 |  | 6台 |