儋州市那大镇卫生院云影像服务采购（202501）项目报价单

报价单位（盖章）：

| 序号 | 品名 | 需求 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云影像服务 | 1. 多元化图像获取方式：手机短信、二维码、公众号、小程序等。 2. 图像存储年限：门诊患者影像资料保存15年，住院患者影像资料保存30年，体检患者影像资料免费存储。 3. 本项目采最高单价限价为5元/人次，超出最高单价限价的按无效处理。 4. APP界面操作友好，能满足病人基本要求。 5. 负责与院方PACS系统对接。 6. 影像数据查询、统计、归档、审计永久免费。 7. 自助打印机：根据医院实际需求免费提供相应数量的自助打印机。 8. 提供服务器 9. 网络安全：提供的云存储必须达到等级保护二级。 10. 提供前期医生使用培训与患者使用指导工作。 11. 支持各类影像数据的一体化平台集成应用。 12. 免费提供数字影像服务系统、云存储系统、云PACS系统、自助打印系统、规培及教学系统、远程诊断系统等平台。 13. 提供24小时线上服务，线上解决不了的，半个小时内要到现场提供服务。 14. 提供免费数据迁移服务 |  |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 注：以上报价含安装调试服务 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

报价人：

联系电话：

报价日期：