电子胃肠镜维保服务项目报价单

报价单位（盖章）：                                                  报价时间：   年   月  日

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 维保要求 | 金额（万元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子胃镜 | EG29-i10 | 宾得 | 2条 | 1.免费进行操作指导，技术咨询，并免费提供设备水气及吸引按钮0形圈； 2.机器出现故障的应急维修，提供备用镜以保证临床正常工作； 3.定期进行上门巡访，点检保养，每年不少于6次，保证设备正常工作； 4.使用全新原厂进口配件，并按厂家维修工艺进行维修操作，保证设备维修质量。 5.承担维保期间所需要更换全部配件费用。 |  |  |
| 2 | 电子肠镜 | EC38-I10M | 宾得 | 1条 |  |  |  |
| 3 | 全高清主机 | EPK-i7000 | 宾得 | 1台 |  |  |  |
| 4 | 显示屏 |  |  | 1个 |  |  |  |
| 合计： 万元/年 |  |  |  |  |  |  |  |

联系人：                                                             联系电话：