儋州市那大镇卫生院医护对讲系统维修项目报价单

报价单位（盖章）：                   报价时间：   年    月   日

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 品牌 | 数量 | 维修要求 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医护对讲系统 | TC-2000A | 飞星 | 1套 | 12个对讲分机全套故障，37个对讲分机手柄故障 |  | 原厂配件 |
| 2 | 医护对讲系统 | TC-2000A | 飞星 | 1套 | 22个对讲分机全套故障，19个对讲分机手柄故障 |  | 原厂配件 |
| 3 | 医护对讲系统 | TC-2000A | 飞星 | 1套 | 2个对讲分机全套故障，29个对讲分机手柄故障 |  | 原厂配件 |
| 4 | 医护对讲系统 | TC-2000A | 飞星 | 1套 | 32个对讲分机全套故障 |  | 原厂配件 |
|  |  |  |  |  | 更换1个电话主机（以实际为准） |  | 原厂配件 |
| 5 | 医护对讲系统 | TC-2000A | 飞星 | 1套 | 12个对讲分机手柄故障，主设备迁移到护士站 |  | 原厂配件 |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

联系人：                              联系电话：