儋州市那大镇卫生院医护对讲系统维修项目报价单
报价单位（盖章）：                   报价时间：   年    月   日
	序号
	设备名称
	规格/型号
	品牌
	数量
	维修要求
	金额（元）
	备注

	1
	医护对讲系统
	TC-2000A
	飞星
	1套
	12个对讲分机全套故障，37个对讲分机手柄故障
	
	原厂配件

	2
	医护对讲系统
	TC-2000A
	飞星
	1套
	22个对讲分机全套故障，19个对讲分机手柄故障
	
	原厂配件

	3
	医护对讲系统
	TC-2000A
	飞星
	1套
	2个对讲分机全套故障，29个对讲分机手柄故障
	
	原厂配件

	4
	医护对讲系统
	TC-2000A
	飞星
	1套
	32个对讲分机全套故障
	
	原厂配件

	
	
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]更换1个电话主机（以实际为准）
	
	原厂配件

	5
	医护对讲系统
	TC-2000A
	飞星
	1套
	12个对讲分机手柄故障，主设备迁移到护士站
	
	原厂配件

	合计：           元


联系人：                              联系电话：

