附件1          儋州市那大镇卫生院

排污许可证后管理及污水检测服务项目市场价格报价表

报价单位（盖章）：                     日期：   年   月   日

| 序号 | 样品名称 | 检测项目 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 样品数量 | 收费标准 | 金额小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站 周界废气 | 甲烷 | 非连续采样至少 4个 | 1次/季 |  |  |  |  |
| 2 |  | 臭气浓度 | 非连续采样至少 4个 | 1次/季 |  |  |  |  |
| 3 |  | 氨气 | 非连续采样至少 4个 | 1次/季 |  |  |  |  |
| 4 |  | 氯气 | 非连续采样至少 4个 | 1次/季 |  |  |  |  |
| 5 |  | 硫化氢 | 非连续采样至少 4个 | 1次/季 |  |  |  |  |
| 6 | 废水 | 悬浮物 | 瞬时采样至少4个瞬时样 | 1次/周 |  |  |  |  |
| 7 |  | 五日生化需氧量 | 瞬时采样至少4个瞬时样 | 1次/季 |  |  |  |  |
| 8 |  | 化学需氧量 | 瞬时采样至少4个瞬时样 | 1次/周 |  |  |  |  |
| 9 |  | 阴离子表面活性剂 | 瞬时采样至少4个瞬时样 | 1次/季 |  |  |  |  |
| 10 |  | 总氮 | 瞬时采样至少4个瞬时样 | 1次/季 |  |  |  |  |
| 11 |  | 氨氮 | 瞬时采样至少4个瞬时样 | 1次/季 |  |  |  |  |
| 12 |  | 总磷 | 瞬时采样至少4个瞬时样 | 1次/季 |  |  |  |  |
| 13 |  | 石油类 | 瞬时采样至少4个瞬时样 | 1次/季 |  |  |  |  |
| 14 |  | 动植物油 | 瞬时采样至少4个瞬时样 | 1次/季 |  |  |  |  |
| 15 |  | 挥发酚 | 瞬时采样至少4个瞬时样 | 1次/季 |  |  |  |  |
| 16 |  | 总氰化物 | 瞬时采样至少4个瞬时样 | 1次/季 |  |  |  |  |
| 17 |  | 粪大肠菌群数 | 瞬时采样至少4个瞬时样 | 1次/月 |  |  |  |  |
| 18 | 土壤（污泥） | 蛔虫卵 | 采样1个 | 1次/年 |  |  |  |  |
| 19 |  | 粪大肠菌群数 | 采样1个 | 1次/年 |  |  |  |  |
| 20 | 噪声 | 厂界噪声 | 厂界采样至少4个 | 1次/季、2次/d |  |  |  |  |
| 21 | 运营 | 车辆费 | / |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 人工费 | / |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 报告费 | / |  |  |  |  |  |
| 24 | 证后管理 | 在线填报执行报告 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 台账、每季度填报执行报告、年报、自行监测数据专网建设 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 发布、自行监测方案制作和总结 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价均含税且不得超过《海南省生态环境监测协会文件》（琼环测协﹝2021﹞22号规定的《海南省生态环境监测社会化服务机构收费参考价格（试行）》。

报价单位联系人：

联系人手机号码：